CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL	 nº 036/2.019						LOTE Nº: 01

PROPONENTE: NOME DA EMPRESA

Prefeitura Municipal de Pérola – Pr.

NOME DO BEM: EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO				Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 06 (Seis)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MININAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 1. EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO |  |  |
| - Modelo | Ar Condicionado Split Hawau |  |
| - Capacidade de refrigeração (BTU/h) | 24.000 |  |
| - Voltagem | 220V Bifásico |  |
| - Gás Refrigerante | R-410 Q/F |  |
| - Tipo de tecnologia | Convencional |  |
| - Frequência | 60 Hz |  |
| - Classificação INMETRO | Categoria “B” |  |
| - Cor da evaporadora | Branco |  |
| - Capacidade de refrigeração (Kw/h) | 9.000 (kw/h) |  |
| - Eficiência energética refrigeração EER (W/W) | Média |  |
| - Vazão de ar máxima (m3/min) | 970 (m3/min) |  |
| - Regulagem de velocidade do ar | Sim |  |
| - Timer | Sim |  |

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL nº 036/2.019						LOTE Nº: 01

PROPONENTE: NOME DA EMPRESA

Prefeitura Municipal de Pérola – Pr.

NOME DO BEM: EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO				Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 06 (Seis)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MININAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| - Swing | Sim |  |
| - Turbo | Sim |  |
| - Potência elétrica consumida – Refrigeração (W) | 3.800 (W) |  |
| - Corrente de Operação de Refrigeração (A) | 11 (A) |  |
| - Disjuntor (A) | 30 (A) |  |
| - 2. INFRA ESTRUTURA INSTALAÇÃO |  |  |
| - Cano de cobre 5/8 (metros) | 54 Metros |  |
| - Cano de cobre 3/8 | 54 Metros |  |
| - Cabo PP 4 pontas | 54 Metros |  |
| - Tubo esponjoso 5/8 | 54 Metros |  |
| - Tubo esponjoso 3/8 | 54 Metros |  |
| - Berço para alojar tubulações | 25 Metros |  |
| - Cano para ar condicionado | 9 Metros |  |

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL nº 036/2.019						LOTE Nº: 01

PROPONENTE: NOME DA EMPRESA

Prefeitura Municipal de Pérola – Pr.

NOME DO BEM: EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO				Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 06 (Seis)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MININAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| - Pontos de energia | 06 (Instalados pela empresa) |  |
| - Pontos fixos de drenagem | 06 (Instalados com fixação e contendo 5 metros de drenagem) |  |
| # 3. INSTALAÇÃO | Equipamento instalados e distribuídos conforme necessidade do ambiente em perfeito funcionamento. A empresa proponente deverá apresentar os seguintes documentos para classificação: a) Comprovação de registro regular da empresa proponente e seu responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA; b) Acervo do responsável técnico compatível com o equipamento a ser instalado. A empresa vencedora do item deverá recolher junto ao CREA/CAU a importância correspondente a ART/RRT, para a instalação dos equipamentos. |  |
| # 14. GARANTIA | Garantia de 1 ano |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

,      de        de 20     .

Carteira de identidade -