ESTUDO DE VIABILIDADE

CONTRATAÇÃO DE OBRA

PROTOCOLO:	16.411.391-4

ÓRGÃO: 		PMP – PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA / PR

OBJETO: 		UBS CONCEIÇÃO APARECIDA DOS ANJOS- UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA – UBS PORTE I

LOCAL:		PÉROLA- PR

DATA:		01/07/2020

PMP – PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - PR

OBJETO: 	CONSTRUÇÃO DA UBS CONCEIÇÃO APARECIDA DOS ANJOS- UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA – UBS PORTE I

LOCAL:	PÉROLA- PR

Aprovação do Estudo de Viabilidade:

_________________________________________

VALDETE CUNHA

PREFEITA DE PÉROLA-PR

Documento de referência:

Caderno 01 – ESTUDO DE VIABILIDADE

Coletânea de Cadernos Orientadores

Contratação de Obras e Serviços

de Engenharia – EDIFICAÇÕES

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	2

2.	JUSTIFICATIVA	2

3.	IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE	2

4.	CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO	3

4.1.	Localização	3

4.2.	VISTORIA DO TERRENO	4

4.2.1.	Check List – Modelo PRED	4

5.	DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL	4

5.1.	Matrícula do imóvel	4

5.2.	Guia de Consulta Prévia junto à prefeitura / Parâmetros Construtivos	5

5.3.	Edificações existentes	5

5.4.	Concessionárias	5

6.	PROGRAMA DE NECESSIDADES PRELIMINAR	5

6.1.	Usuários	5

6.2.	Descrição do Programa de Necessidades	6

6.3.	Descrição das áreas	6

6.4.	Setorização	6

6.5.	Descrição dos ambientes	7

6.5.1.	Áreas à construir	7

6.5.2.	Áreas existentes à reformar	11

6.5.3.	Áreas existentes a demolir	11

7.	Pré Dimensionamento	11

7.1.	Pré Dimensionamento – áreas a construir	11

7.2.	Pré Dimensionamento – áreas a reformar	13

7.3.	Pré Dimensionamento – áreas a demolir	13

7.4.	Resumo Geral das áreas	13

8.	14

9.	PROJETOS NECESSÁRIOS CONTRATADOS	14

9.1.	Lista de projetos a serem contratados	14

10.	ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA	16

11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	16

# OBJETIVO

Construir uma Unida de Básica de Saúde- UBS do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde, TIPO 01, para a Unidade já existente “Conceição Aparecida Assunção dos Anjos”.

# JUSTIFICATIVA

A unidade Básica de Saúde  “Conceição Aparecida Assunção dos Anjos”, já é existente porém instalada em um  prédio cedido por outra secretaria, continuará atendendo os pacientes cadastrados ( hoje somados 4.067).

A construção do empreendimento, direcionado a saúde objetiva atender 100% dos pacientes cadastrados na área, com consulta médica, consulta de enfermagem, pré-natal, puericultura, hiperdia, consulta puerperal, pesagem das crianças do programa do leite, coleta do exame citopatológico do colo do útero, teste rápido de HIV, HB, HCV e sífilis, procedimentos de enfermagem, visita domiciliar pelos ACS, médico e enfermeira.

# IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Representantes da Unidade: UBS MARLI SAILA MONTANA DO LAGO ALBUQUERQUE - EXTENSÃO FISIOTERAPIA

Coordenador

Nome: Ademar Américo Camossato         ___________________

Cargo: Engenheiro Civil

CREA: 24.080-D/PR

Fone:	(44) 3624-7775

E-mail: engenharia@acassessoriatecnica.com.br

# CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO

# Localização

# VISTORIA DO TERRENO

Necessário em caso de ampliação ou obra nova;

Verificação e listagem das providências a serem tomadas previamente.

O órgão com apoio técnico da Paraná Edificações e seus Escritórios Regionais realizarão a vistoria do terreno utilizando o formulário do Check List do terreno se caso não houver engenheiro/arquiteto na unidade.

# Check List – Modelo PRED

| Equipe de elaboração do Check List do terreno |  |
| --- | --- |
| Responsável do órgão | Ademar Américo Camossato |
| Cargo | Engenheiro Civil |
| Contato | 44 3624 7775 |
| Responsável pelo levantamento | Ademar Américo Camossato |
| Título | Engenheiro Civil |
| CREA ou CAU | 24.080-D/PR |

# DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL

# Matrícula do imóvel

| Matrícula no Registro de Imóveis |  |
| --- | --- |
| Cartório | Serviço de Registro de Imóveis Comarca de Pérola – Estado do Paraná |
| Matrícula nº | 3.854 |
| Livro nº | 2- Registro Geral |
| Folhas | 1 |
| Descrição do lote | Datas sob Nos 07( SETE), 08 ( OITO), 09 ( NOVE) e 10 ( DEZ), da QUADRA No35, MUNICÍPIO E COMARCA DE PÉROLA, ESTADO DO PARANA. |
| Área | 2.264,00 m2 |

# Guia de Consulta Prévia junto à prefeitura / Parâmetros Construtivos

| Parâmetros gerais para construção |  |
| --- | --- |
| Zoneamento | ZR – Zona Residencial |
| Coeficiente de Aproveitamento | 4(3) |
| Taxa de Ocupação | 80% |
| Taxa de Permeabilidade | 10% |

Verificar todos os parâmetros em anexos

# Edificações existentes

Na matricula Nº 3.854 onde está locado o empreendimento ao qual se refere tal estudo de viabilidade, temos também presente uma edificação com área de 373,10 m² conforme projeto de Implantação e Cobertura, que mostra a locação da obra, edificação existente que não sofrerá, nenhuma alteração arquitetônica.

# Concessionárias

A obra referida no estudo de viabilidade trata-se de uma construção nova, portanto há necessidade de parecer emitido pelas concessionárias.

Copel: Parecer positivo quanta a viabilidade de implantar rede de energia elétrica para a atender as necessidades do empreendimento. Conforme Viabilidade Técnica anexa emitida pela Copel.

Sanepar: Parecer positivo quanto a viabilidade de se atender ao consumo de água potável para o empreendimento. Já o parecer quanto a rede de esgoto sanitário mostrou que se faz necessário a implantação de equipamentos sanitários que façam a coleta do esgoto produzidos pelo empreendimento. Conforme Viabilidade Técnica anexa emitida pela Sanepar.

# PROGRAMA DE NECESSIDADES PRELIMINAR

# Usuários

| Usuários fixos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADES |  |
|  |  | Nº QUADRO ATUAL | Nº DEMANDA FUTURA |
| 01 | Médico | 01 | - |
| 02 | Enfermeira | 01 | - |
| 03 | Técnico de Enfermagem | 01 | - |
| 04 | Agentes comunitários | 07 | - |
| 05 | Recepcionista | 01 | - |
| Sub total 1 – usuários fixos |  | 11 | - |
| Usuários flutuantes |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADES |  |
|  |  | Nº QUADRO ATUAL | Nº DEMANDA FUTURA |
| 01 | Pacientes | 40 | - |
| Sub total 2 – usuários flutuantes |  | 40 | - |
| Total (1 + 2) |  | 51 | - |

# Descrição do Programa de Necessidades

Edificação se destina ao atendimento das necessidades básicas de saúdes da população do perímetro urbano já mencionado, levando em consideração sua área de abrangência. O empreendimento será uma nova construção com uma quantidade maior de consultórios, salas direcionadas especificamente para atendimento aos programas de néo-natal, consultório odontológico, espaços em saúde para realização da educação quanto a saúde familiar. A idade dos usuários será bem variada visto se tratar de uma unidade de saúde voltada para o atendimento das famílias.

# Descrição das áreas

ÁREA DO TERRENO – 2.264,00m²

Terreno com edificação existente de 393,00 m² onde se encontra o  antigo prédio da Prefeitura Municipal. Segue em anexo o espelho cadastral do terreno e a certidão de construção do prédio existente,  juntamente com relatório fotográfico do terreno.

ÁREA EXISTENTE – 393,00 m²

A edificação existente trata-se do antigo prédio em alvenaria de tijolos cerâmicos da Prefeitura Municipal de Pérola- PR, conforme a certidão de construção em anexo.

ÁREA A CONSTRUIR – 311,05 m²

Será realizado através deste empreendimento a execução de 311,05 m² de construção, edificação da UBS em questão de concreto armado e alvenaria de tijolos cerâmicos.

# Setorização

Edificação a Construir

Estacionamento

Área á construir: Edificação destinada para UBS com área de 311,05 m². De acordo com os ambientes descriminados abaixo.

# Descrição dos ambientes

# Áreas à construir

| UBS – |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cód. | Ambiente | Atividades desenvolvidas e observações | Número de postos de trabalho | Mobiliários necessários | Acessórios e equipamentos necessários |
| 1 | Sala de Recepção e Espera | Recepcionar os usuários. | - | 15 cadeira para usuários 01 cadeira de Rodas | 01 televisão 01 bebedouro |
| 2 | Área de Registro de Pacientes | Realizar o registro dos pacientes, agendamentos, encaminhamentos. | 2 | 02 cadeiras giratórias executivas 02 mesas de trabalho 02 cadeiras secretária fixa 01 armário em Aço duas portas 01 arquivo de aço p/ pasta suspensa | 02 computadores 01 cesto de lixo 01 extintor PQS |
| 3 | Sanitário PDC masculino | Instalação sanitária masculina atendendo acessibilidade para usuários PDC. | - | 01 bacia sanitária 01 lavatório | 01 cesto de lixo |
| 4 | Sanitário PDC feminino | Instalação sanitária feminina atendendo acessibilidade para usuários PDC e fraldário. | - | 01 bacia sanitária 01 lavatório 01 fradário | 01 cesto de lixo |
| 5 | Circulação | Direcionamento do fluxo dos usuários. | - | - | 01 extintor H2O |
| 6 | Espaço em Saúde | Reuniões e atividades educativas, instruídos usuários para melhor saúde populacional. | 01 | 01 mesa para computador 01 cadeira giratória executiva 01 mesa para exame clínico adulto 01 mesa redonda 01 bancada com cuba em inox 01 lavatório 01 arquivo de aço p/ pasta suspensa | 01 bebedouro 01 cesto de lixo 01 computador 01balança antrodopométrica adulto 01 refrigerador 01 fogão elétrico 04 bocas 01 televisão |
| 7 | Guarda de materiais e equipamentos | Direcionado a guarda materiais de higienização e desinfecção da edificação. | - | 02 estantes de aço desmontável | - |
| 8 | Sanitário PDC |  |  | 01 bacia sanitária 01 lavatório | 01 cesto de lixo |
| 9 | Consultório com Sanitário Anexo | Destinado a atendimento individual, ambiente para atendimento de pacientes com instalação sanitária anexa. | 01 | 02 cadeiras secretária fixa 01 mesa de escritório 1,20 x0,70 01 cadeira giratória executiva 01 biombo duplo 01 banqueta giratória 01 mesa de exame ginecológico 01 mesa auxiliar para exame ginecológico 01 armário vitrine 01 lavatório | 01 computador 01 cesto de lixo 01 negatoscópio 02 balde cilíndrico porta detritos 01 foco auxiliar para exame ginecológico 01balança antrodopométrica adulto |
| 10 | Sanitário anexo PDC | Destinado aos profissionais e pacientes do consultório. |  | 01 bacia sanitária 01 lavatório | 01 cesto de lixo |
| 11 | Consultório Indiferenciado / Acolhimento | Destinado a atendimento individual, ambiente para atendimento de pacientes. | 01 | 02 cadeiras secretárias fixas 01 mesa de escritório 1,20 x0,70 01 cadeira giratória executiva 01 mesa para exame clínico adulto 01 armário vitrine 01 lavatório | 01 computador 01 cesto de lixo 01 negatoscópio 01 escada clínica c/ 02 degraus 01 balde cilíndrico porta detritos 01 estadiômetro 01balança antrodopométrica adulto |
| 12 | Consultório Indiferenciado / Acolhimento | Destinado a atendimento individual, ambiente para atendimento de pacientes. | 01 | 02 cadeiras secretárias fixas 01 mesa de escritório 1,20 x0,70 01 cadeira giratória executiva 01 mesa para exame clínico adulto 01 armário vitrine 01 lavatório | 01 computador 01 cesto de lixo 01 negatoscópio 01 escada clínica c/ 02 degraus 01 balde cilíndrico porta detritos 01 estadiômetro 01balança antrodopométrica adulto |
| 13 | Aplicação de medicamentos | Destinado a aplicação de medicação de injetáveis | 01 | 01 mesa de escritório 1,20 x0,70 01 cadeira giratória executiva 01 bancada com cuba em inox 01 armário vitrine 01 lavatório 01 Mesa para exame clínico adulto 01 armário vitrine 01 geladeira vacinas | 01 balde cilíndrico porta detritos 01 cesto de lixo 01balança antrodopométrica adulto 01 estadiômetro 01 lampada auxiliar para foco de luz 01 suporte para soro 01 escada clínica c/ 02 degraus |
| 14 | Sala de Imunização | Destinado a aplicação de imunobiológicos | 01 | 01 cadeira giratória fixa 01 mesa de escritório 1,20 x0,70 01 bancada com cuba em inox 02 cadeiras secretarias fixas 01 mesa para exame clínico adulto 01 lavatório | 01 balde cilíndrico porta detritos 10- L 01computador |
| 15 | Sala de inalação coletiva | Destinada a administração de medicação inalatória em pacientes | 01 | 01 mesa de escritório 1,20 x0,70 01 cadeira giratória executiva 01 bancada com cuba em inox 01 armário vitrine 01 lavatório 05 cadeiras secretarias fixas 01 vitrine 01 bancada inox 01 pia inox | 05 centrais de nebulização |
| 16 | Curativos suturais/ Coleta material |  |  | 01 mesa de escritório 1,20 x0,70 01 cadeira giratória executiva 01 bancada com cuba em inox 01 armário vitrine 01 lavatório 01 Mesa para exame clínico adulto 01 carrinho para curativos | 01 escada clínica c/ 02 degraus |
| 17 | Consultótio Odontológico | Voltado para a realização de tratamentos clínicos cirúrgicos dentários. | 01 | 01 lavatório 01 bancada com cuba em inox 01 cadeira giratória executiva 01 balcão duas portas 01 armario com duas portas 01 bancada inox com 02 cubas 01armário vitrine | 01 balde clinico porta detritos 10 l 02 mocho odontológico 01 consultório odontológico( cadeira equip. refletor) |
| 18 | Estocagem de medicamentos | Espaço destinado para desósito e distribuição de dogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. | 01 | 01 armario com duas portas 01 lavatório 02 estante em aço desmontável 01 mesa de escritório 1,70 x 0,70 01 cadeira giratória executiva | 01 Geladeira vacinas 01 computador |
| 19 | Circulação | Destinada a circulação dos usuários | - |  | 01 controle de ponto controle dos funcionários |
| 20 | Desinfecção Química | Para desinfecção através de enxágue completa do produto ou equipamento, mantendo distanciamento mínimo entre as cubas de forma a não permitir a transferência acidental de líquidos. |  | 01 bancada em inox com 02 cubas | 01 cesto de lixo |
| 21 | Sala de Esterilização e guarda de Mat. Est. | Esterelização e guarda de equipamentos e materiais higienizados. | 1 | 01 cadeira giratória executiva 02 bancada inox 01 lavatório 01 armário com duas portas | 01 balde cilíndrico porta detritos-10 L 01 autoclave |
| 22 | Sala de recepção e lavagem | Destinada a separação e lavagem das roupas. | 01 | 01 guichê de alumínio de correr 01 vaso de despejo | 01 hamper hospitalar |
| 23 | DML | Depósito de materiais de limpeza | 01 | 01 armário com duas portas 01 carrinho de correr 01 tanque em mármore sintético | 01 balde cilíndrico porta detritos – 10 L |
| 24 | Sala Administrativa | Ambiente para a direção administrativa da UBS. | 01 | 02 cadeiras secretária fixa 01 mesa escritório 1,20 x0,70 m 01 cadeira giratória executiva 02 arquivo de aço p/ pasta suspensa | 01 computador 01 impressora 01 cesto de lixo |
| 25 | Copa |  |  | 01 bancada em inox com cuba | 01 cesto de lixo 01Refrigerador |
| 26 | Sanitário e vestiário func. masculino | Instalação sanitária e vestiário destinado aos funcionários. | - | 01lavatório 01 armário com duas portas 01 bacia sanitária | 01 cesto de lixo. |
| 27 | Sanitário e vestiário func. feminino | Instalação sanitária e vestiário destinado aos funcionários. | - | 01lavatório 01 armário com duas portas 01 bacia sanitária | 01 cesto de lixo. |
| 28 | Central de ar comprimido | Destinado a compressores de ar. | - | - | 01 compressor de ar. |
| 29 | Central de vácuo Clínico | Destinado a bomba de vácuo | - | - | 01 bomba de vácuo |
| 30 | Depósito de resíduos de matérias contaminados | Ambiente destinado aos resíduos de materiais contaminados | - | - | - |
| 31 | Depósito de resíduos de materiais reciclados | Ambiente destinado aos resíduos de materiais contaminados | - | - | - |
| 32 | Depósito de resíduos comuns | Ambiente destinado aos resíduos de materiais comuns |  |  |  |
| 33 | Lavagem de carrinho | Ambiente destinado a lavagem de carrinhos | - | - | - |
| 34 | Área coberta | Ambiente de acesso a edificação | - | 02 bancos | - |
| 35 | Estacionamento de veículos | Ambiente destinado aos estacionamento de veículos dos usuários | - | - | - |

# Áreas existentes à reformar

Não há áreas existentes à reformar visto que se trata de uma construção nova.

# Áreas existentes a demolir

Não há áreas existentes a demolir visto que se trata de uma construção nova.

# Pré Dimensionamento

# Pré Dimensionamento – áreas a construir

| A CONSTRUIR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cód. | Descrição | Área - m² |
| 1 | Sala de Recepção e Espera | 22,66 |
| 2 | Área de Registro de Pacientes | 6,47 |
| 3 | Sanitário PDC masculino | 2,55 |
| 4 | Sanitário PDC feminino | 3,32 |
| 5 | Circulação | 26,11 |
| 6 | Espaço em saúde | 43,74 |
| 7 | Guarda de materiais/ equipamentos | 4,14 |
| 8 | Sanitário PDC | 2,97 |
| 9 | Consultório com Sanitário anexo | 9,10 |
| 10 | Sanitário anexo | 3,04 |
| 11 | Consultório indiferenciado/ Acolhimento | 8,57 |
| 12 | Consultório indiferenciado/ Acolhimento | 8, 57 |
| 13 | Aplicação de medicamentos | 9,10 |
| 14 | Sala de imunização | 9,10 |
| 15 | Sala de Inalação coletiva | 9,10 |
| 16 | Curativos suturais/ coleta de material | 9,10 |
| 17 | Consultório Odontológico | 13,12 |
| 18 | Estocagem de medicamentos | 5,95 |
| 19 | Circulação | 13,74 |
| 20 | Desinfecção química | 5,10 |
| 21 | Sala de esterilização e guarda de Mat. Est | 7,20 |
| 22 | Sala de recepção e lavagem | 4,50 |
| 23 | DML | 3,30 |
| 24 | Sala administrativa | 6,00 |
| 25 | Copa | 6,00 |
| 26 | Sanitário e vestiário destinado aos funcionários masculino | 4,05 |
| 27 | Sanitário e vestiário destinado aos funcionários femininos | 4,05 |
| 28 | Central de ar comprimido | 0,98 |
| 29 | Central de vácuo clínico | 0,98 |
| 30 | Depósito de resíduo de materiais Contaminados | 0,88 |
| 31 | Depósito de resíduo de materiais Contaminados | 0,88 |
| 32 | Depósito de resíduos materiais comuns | 0,88 |
| 33 | Lavagem de carrinhos | 2,29 |
| 34 | Área coberta | 15,90 |
| 35 | Estacionamento | 184,38 |

# Pré Dimensionamento – áreas a reformar

Não se aplica visto não haver áreas a reformar.

# Pré Dimensionamento – áreas a demolir

Não se aplica visto não haver áreas a demolir.

# Resumo Geral das áreas

| Quadro Resumo de Áreas |  |
| --- | --- |
| Áreas a Construir |  |
| Descrição | Área (m²) |
| Varanda anexa a UBS | 311,05 |
| Áreas a Reformar |  |
| Descrição | Área (m²) |
| Inexistente | 0,00 |
| Áreas a Demolir |  |
| Descrição | Área (m²) |
| Inexistente | 0,00 |

# PROJETOS NECESSÁRIOS CONTRATADOS

# Lista de projetos a serem contratados

| Item | Descrição | Sim | Obs |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Levantamento Topográfico |  |  |
| 22 | Sondagem Geológica |  |  |
| 33 | Ensaio de Percolação |  |  |
| 44 | Projeto de Terraplanagem |  |  |
| 55 | Projeto de Pavimentação |  |  |
| 66 | Levantamento Arquitetônico | X |  |
| 77 | Elaboração de Layout dos ambientes | X |  |
| 88 | Projeto de Interiores |  |  |
| 99 | Projeto de Comunicação Visual |  |  |
| 110 | Elaboração de Maquete Virtual (perspectiva humanizada) |  |  |
| 111 | Projeto de Acessibilidade | X |  |
| 112 | Projeto Arquitetônico Básico | X |  |
| 113 | Projeto Arquitetônico Executivo | X |  |
| 114 | Projeto de Restauro |  |  |
| 115 | Projeto Executivo de Paisagismo |  |  |
| 116 | Projeto de Fundação | X |  |
| 117 | Elaboração de Relatório Técnico |  |  |
| 118 | Elaboração de Laudo de Fundação |  |  |
| 119 | Projeto Executivo Estrutural de Concreto | X |  |
| 220 | Projeto Executivo Estrutural de Madeira |  |  |
| 221 | Projeto Executivo Estrutural de Estrutura Metálica | X |  |
| 222 | Projeto Executivo Hidráulico de Sistema de Água Fria | X |  |
| 223 | Projeto Executivo Hidráulico de Sistema de Água Quente |  |  |
| 224 | Projeto Executivo Hidráulico de Sistema de Esgoto Sanitário | X |  |
| 225 | Projeto de Captação de Águas Pluviais | X |  |
| 226 | Projeto de Drenagem |  |  |
| 227 | Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais | X |  |
| 228 | Projeto de Tratamento de Resíduos |  |  |
| 229 | Projeto Executivo de Cabines de Transformação |  |  |
| 330 | Projeto Executivo de Instalações Elétricas | X |  |
| 331 | Projeto Executivo de Captação de Energia Solar |  |  |
| 332 | Projeto de Modificação de Entrada de Energia |  |  |
| 333 | Projeto Executivo de Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica - SPDA |  |  |
| 334 | Projeto Executivo de Telefonia | X |  |
| 335 | Projeto Executivo de Lógica | X |  |
| 336 | Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado para Telefonia e Lógica |  |  |
| 337 | Projeto Executivo de Circuitos Fechado de Televisão, Segurança, Sonorização e Similares | X |  |
| 338 | Projeto Executivo de prevenção Contra Incêndio e Pânico | X |  |
| 339 | Projeto Executivo de Climatização (Ar Condicionado e Ventilação) | X |  |
| 440 | Projeto de Radioproteção |  |  |
| 441 | Projeto de Gases Medicinais | X |  |
| 442 | Projeto Acústico |  |  |
| 443 | Projeto para Instalação de Transporte Vertical (elevadores/plataformas elevatórios/monta cargas) |  |  |
| 444 | Orçamento Estimativo da Obra | X |  |
| 445 | Regularização de construções existentes |  |  |
| 446 | Anexação de lotes |  |  |
| 447 | Subdivisão de lotes |  |  |
| 448 | Elaboração de desenhos técnicos |  |  |
| 449 | Projeto de Avaliação Pós Ocupação (APO) |  |  |
| 550 | Projetos Ambientais (EIA / RIMA / LP / LI / LO) |  |  |
| 551 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC | X |  |
| 552 | Projeto do Canteiro de Obras |  |  |
| 553 | Projeto de Impermeabilização |  |  |
| 554 | Projeto de Automação |  |  |
| 555 | Outros, descreva: |  |  |

# ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA

A duração da obra deve ser de aproximadamente 8(oito) meses, que é um prazo relevante, e o orçamento global deve ser algo na aproximação de R$ 916279,10 que torna viável a obra.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a realização do estudo de viabilidade, fora compreendido que o mesmo se apresentou viável.

Pérola/PR, julho de 2020

______________________________

ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO

ENG. CIVIL – CREA 24.080/D-PR

ANEXOS